## Sheet1
DATA for PODLOD calculator
Dilution | anticipated result (copies/g) | obtained result (copies/g) | log anticipated result | log obtained result | Standard deviation (log) | [9 empty] | level of inoculum | no. of inoculated tubes | no. of positive tubes
neat | 1050.2759 | 804 | 3.0213 | 2.9053 | 0.059521 | [9 empty] | 1050.2759 | 10 | 10
neat | 1050.2759 | 968 | 3.0213 | 2.9859 | [10 empty] | 525.138 | 10 | 10
neat | 1050.2759 | 1129 | 3.0213 | 3.0527 | [10 empty] | 262.569 | 10 | 10
neat | 1050.2759 | 1186 | 3.0213 | 3.0741 | [10 empty] | 131.2845 | 10 | 10
neat | 1050.2759 | 1182 | 3.0213 | 3.0726 | [10 empty] | 65.6422 | 10 | 10
neat | 1050.2759 | 1067 | 3.0213 | 3.0282 | [10 empty] | 32.8211 | 10 | 9
neat | 1050.2759 | 1167 | 3.0213 | 3.0671 | [10 empty] | 16.4106 | 10 | 6
neat | 1050.2759 | 1124 | 3.0213 | 3.0508 | [10 empty] | 8.2053 | 10 | 2
neat | 1050.2759 | 1099 | 3.0213 | 3.041 | [10 empty] | 4.1026 | 10 | 1
neat | 1050.2759 | 862 | 3.0213 | 2.9355
1:2 | 525.138 | 313 | 2.7203 | 2.4955 | 0.12822 | [9 empty] | calculated LOD95 using PODLOD calculator is 56.2 copies/g
1:2 | 525.138 | 629 | 2.7203 | 2.7987
1:2 | 525.138 | 739 | 2.7203 | 2.8686
1:2 | 525.138 | 426 | 2.7203 | 2.6294
1:2 | 525.138 | 476 | 2.7203 | 2.6776
1:2 | 525.138 | 312 | 2.7203 | 2.4942
1:2 | 525.138 | 427 | 2.7203 | 2.6304
1:2 | 525.138 | 435 | 2.7203 | 2.6385 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | -0.5
1:2 | 525.138 | 491 | 2.7203 | 2.6911 |  |  | 5 | 5 | 5.5 | 4.5
1:2 | 525.138 | 679 | 2.7203 | 2.8319
1:4 | 262.569 | 331 | 2.4192 | 2.5198 | 0.088278 |  | LINEARITY/CALCULATION OF SLOPE |  |  | 0.95107 |  | all data above LOD considered for determination of LOQ
1:4 | 262.569 | 217 | 2.4192 | 2.3365
1:4 | 262.569 | 314 | 2.4192 | 2.4969
1:4 | 262.569 | 203 | 2.4192 | 2.3075
1:4 | 262.569 | 253 | 2.4192 | 2.4031
1:4 | 262.569 | 169 | 2.4192 | 2.2279
1:4 | 262.569 | 240 | 2.4192 | 2.3802
1:4 | 262.569 | 228 | 2.4192 | 2.3579
1:4 | 262.569 | 217 | 2.4192 | 2.3365
1:4 | 262.569 | 276 | 2.4192 | 2.4409
1:8 | 131.2845 | 145 | 2.1182 | 2.1614 | 0.09733 | NOTE: standard deviation of data set at this level (and all higher levels) <0.33; set LOQ at this level (131 copies/g)
1:8 | 131.2845 | 95 | 2.1182 | 1.9777
1:8 | 131.2845 | 166 | 2.1182 | 2.2201
1:8 | 131.2845 | 127 | 2.1182 | 2.1038
1:8 | 131.2845 | 171 | 2.1182 | 2.233
1:8 | 131.2845 | 120 | 2.1182 | 2.0792
1:8 | 131.2845 | 90 | 2.1182 | 1.9542
1:8 | 131.2845 | 112 | 2.1182 | 2.0492
1:8 | 131.2845 | 111 | 2.1182 | 2.0453
1:8 | 131.2845 | 153 | 2.1182 | 2.1847
1:16 | 65.6422 | 148 | 1.8172 | 2.1703 | 0.34191 | NOTE: standard deviation of data set at this level >0.33; set LOQ above this level
1:16 | 65.6422 | 95 | 1.8172 | 1.9777
1:16 | 65.6422 | 22 | 1.8172 | 1.3424
1:16 | 65.6422 | 54 | 1.8172 | 1.7324
1:16 | 65.6422 | 132 | 1.8172 | 2.1206 |  |  | LIMIT OF QUANTIFICATION
1:16 | 65.6422 | 25 | 1.8172 | 1.3979
1:16 | 65.6422 | 139 | 1.8172 | 2.143
1:16 | 65.6422 | 167 | 1.8172 | 2.2227
1:16 | 65.6422 | 132 | 1.8172 | 2.1206
1:16 | 65.6422 | 35 | 1.8172 | 1.5441
1:32 | 32.8211 | 48 | 1.5162 | 1.6812 | 0.57089 | NOTE: anticipated result is below the calculated LOD95, these values are discarded for the determination of linearity/LOQ
1:32 | 32.8211 | 67 | 1.5162 | 1.8261
1:32 | 32.8211 | 82 | 1.5162 | 1.9138
1:32 | 32.8211 | 28 | 1.5162 | 1.4472
1:32 | 32.8211 | 56 | 1.5162 | 1.7482
1:32 | 32.8211 | 91 | 1.5162 | 1.959
1:32 | 32.8211 | - | 1.5162 | 0
1:32 | 32.8211 | 51 | 1.5162 | 1.7076
1:32 | 32.8211 | 29 | 1.5162 | 1.4624
1:32 | 32.8211 | 61 | 1.5162 | 1.7853
1:64 | 16.4106 | - | 1.2151 | 0 | 0.82228 | NOTE: anticipated result is below the calculated LOD95, these values are discarded for the determination of linearity/LOQ
1:64 | 16.4106 | 66 | 1.2151 | 1.8195
1:64 | 16.4106 | - | 1.2151 | 0
1:64 | 16.4106 | 35 | 1.2151 | 1.5441
1:64 | 16.4106 | 27 | 1.2151 | 1.4314
1:64 | 16.4106 | 25 | 1.2151 | 1.3979 |  |  |  |  | 0 | 0.33
1:64 | 16.4106 | - | 1.2151 | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0.33
1:64 | 16.4106 | 42 | 1.2151 | 1.6232 | [6 empty] | LOG FUNCTION |  | POWER FUNCTION
1:64 | 16.4106 | - | 1.2151 | 0
1:64 | 16.4106 | 44 | 1.2151 | 1.6435 | [6 empty] | 0.1 | 459.9735 | 0.1 | 370.0929
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0 | 0.57746 | NOTE: anticipated result is below the calculated LOD95, these values are discarded for the determination of linearity/LOQ |  |  |  |  | 0.05 | 880.526 | 0.05 | 1643.1875
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 125.5203 | 0.2 | 83.3555
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0 | [6 empty] | 0.33 | 23.2001 | 0.33 | 28.394
1:128 | 8.2053 | 21 | 0.91409 | 1.3222 | [8 empty] | 0.1 | 370.0929
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0 | [8 empty] | 0.01 | 52341.772
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0 | [8 empty] | 0.001 | 7402630.2225
1:128 | 8.2053 | 26 | 0.91409 | 1.415 | [8 empty] | 0.0001 | 1046944573.8862
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0
1:128 | 8.2053 | - | 0.91409 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0 | 0.46711 | NOTE: anticipated result is below the calculated LOD95, these values are discarded for the determination of linearity/LOQ
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | 30 | 0.61306 | 1.4771
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0
1:256 | 4.1026 | - | 0.61306 | 0